| ##### Marca da Bollo da € 16,00 | MOD. B |
| --- | --- |

Al Sindaco del Comune di

Castelletto Sopra Ticino

P.zza F.lli Cervi

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Alla Provincia Di Novara

Settore Ambiente

P.zza  Matteotti 1

28100 Novara

OGGETTO: Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo.

Il  sottoscritto	nato a

il 		residente   in	Provincia

Via	n°

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Telefono n.

in qualità di proprietario dell'immobile adibito ad abitazione ubicato in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)

fg.	mapp.	;

indirizzo	n°

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

con sede legale

sede dell'immobile per cui viene richiesta l'Autorizzazione allo Scarico fuori fogna in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)

indirizzo	n°

fg.	mapp.	; fg.	mapp.	;

N° iscrizione alla C.C.I.A.A.		Codice ISTAT |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

descrizione attività

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE

a codesta Amministrazione, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della L.R. 6/2003

che gli venga concessa l'autorizzazione a n°	scarico/chi di acque reflue domestiche provenienti

dall'insediamento sopra indicato e così di seguito distinti in base al recapito finale:

|	| corpo idrico superficiale	|	| strati superficiali del sottosuolo

Il richiedente dichiara fin d'ora di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006, delle norme statali e regionali di settore.

Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente domanda.

Documentazione allegata:

- N. |	| schede relative ai singoli scarichi

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario e del tecnico dell'impossibilità all'allacciamento alla pubblica fognatura e delle relative motivazioni;

- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione del foglio e della particella interessata

- Planimetria dell'insediamento in scala non inferiore a 1:200 completa di:

- rete di fognatura interna;

- ubicazione di eventuali sistemi di depurazione o altro;

- ubicazione del pozzetto di ispezione dello scarico;

- indicazione esatta dei punti di scarico all'uscita dell'insediamento e del percorso delle acque fino all'immissione nel corpo ricettore;

- Relazione tecnico descrittiva dell'impianto adibito allo scarico con allegata tavola planimetrica quotata;

- Relazione idrogeologica (ove occorre);

- n. 1 Marca da Bollo per Rilascio dell'Autorizzazione Finale

SCARICO N°

(riportare la numerazione indicata nella planimetria)

Notizie generali

ORIGINE DELLO SCARICO:
|	| Abitazione

|	| Attività: alberghiera turistica sportiva ricreativa culturale scolastica commerciale

Numero utenti previsti

!__! Altra origine ________________________

MODALITÀ DI SCARICO

|	| Continuo	|	| Stagionale	|	| Occasionale

Fonti di approvvigionamento idrico

|	| Acquedotto:        |	| pubblico	|	| privato

|	| Pozzo	|	| Sorgente

|	| Corpo idrico superficiale

Portata dello scarico

SE IN ACQUE SUPERFICIALI:

|	| di volume inferiore a 150 mc/giorno (centocinquanta metri cubi al giorno)

|	| di volume maggiore o uguale a 150 mc/giorno (centocinquanta metri cubi al giorno)

SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

|	| di volume inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno o proveniente da insediamento con

consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti
|	| di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno

Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche

|_| VASCA SETTICA TRADIZIONALE

- capacità : litri

- distanza da fabbricati: metri

- distanza da pozzi, condotte o serbatoi di acqua potabile: metri

|_| VASCA SETTICA TIPO IMHOFF

- comparto sedimentazione: litri

- comparto digestione: litri

- capacità totale: litri

- distanza da fabbricati: metri

- distanza da pozzi, condotte o serbatoi di acqua potabile: metri

|	| ALTRO	modalità

EVENTUALE TRATTAMENTO SEPARATO ACQUE GRIGIE (lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, cucine)

|	| descrizione tipo di trattamento

|	| dimensioni del manufatto

|	| distanza da fabbricati: metri

Recapito finale delle acque reflue domestiche

Esiste una rete fognaria pubblica a meno di metri 100 dall'insediamento: |	| SI   |	|NO

Se sì, motivare l'impossibilità di allacciamento:

|_| IN ACQUE SUPERFICIALI:

- nome del corpo recettore

- il corpo idrico ha un periodo di secca superiore a 120 giorni/anno: |_|SI |_|NO

|_| SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO:

- distanza dal più vicino corpo idrico: metri

- nel raggio di 50 metri dal punto di scarico vi sono condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile:

|_|SI |_|NO

- il punto di scarico è situato nella zona di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto:

|_|SI |	|NO

- tipologia del terreno interessato dallo scarico:

|	|sabbioso	|	|sabbioso/argilloso	|	| argilloso

- in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo assorbente indicare:

- dimensione del pozzo assorbente:

- diametro metri	;

- altezza metri

- differenza di quota tra fondo del piano campagna ed il massimo livello della falda
acquifera: metri

- in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione o subirrigazione con drenaggio indicare:

- sviluppo della condotta disperdente: metri

- area di terreno interessato: metri quadrati

- differenza di quota tra fondo della trincea ed il massimo livello della falda acquifera:
metri

Data

firma

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE

- La presente deve essere compilata in tutte le sue parti e presentata all’Ufficio Protocollo completa di tutta la documentazione tecnica richiesta.

- I tempi di rilascio dell’autorizzazione sono di 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza completa di tutti i documenti richiesti.

- Per il ritiro dell’autorizzazione, presentarsi presso l’Ufficio Tecnico nell’orario di apertura muniti di marca da bollo da € 16,00.

DELIB.C.I.A. 4 FEBBRAIO 1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

ALLEGATO 5

Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc

1. GENERALITÀ

Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali.

I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante:

- accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;

- chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

- POZZI NERI

I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30 40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile. Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300 - 400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18 - 20 persone.

È opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interrimento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o consentirà altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi.

- VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE

(Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti). Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori. Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio. Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5 - 10 litri per utente); la capacità media è per 10 - 15 persone, con dotazione di 150 - 200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno ed il materiale estratto viene trasportato con carro botte in idonee zone per l'interrimento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea sistemazione.

4. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF

Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione. Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40 - 50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250 - 300 litri complessivi. Per il compartimento del fango si hanno 100 -  120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180 - 200 litri pro capite, con una estrazione all'anno.

Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.

- DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna. La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto, di 10 - 12 cm di diametro e lunghezza di 30 -50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 - 2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.

Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

- sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;

- sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;

- sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;

- argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante;

- argilla compatta: non adatta.

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri. Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.

- DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro;

in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

- pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdente in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

- sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

- sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

- argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

- argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;

- argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

- argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo

stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un

pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro de pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel

pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti nel

terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si

alterna il funzionamento in genere ogni quattro/sei mesi.

7. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (PER TERRENI IMPERMEABILI)

- liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente.

Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 11 15 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto del diametro di circa 10 - 12 cm, aventi lunghezza di circa 30 - 50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché, il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento. Tubi di areazioni di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2 - 4 metri l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la subirrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due/ quattro metri per utente.

Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione. Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.

Riportare il numero indicato nel certificato di abitabilità/agibilità, ove disponibile

Indicare la denominazione del corpo idrico